| # 单位工程预(结)算表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学桂林洋校区维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  | 人工费 | 材料费 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-80 | 金属门窗 拆除 | 樘 | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更换工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-9 换 | 全玻璃门安装 有框门扇 | 100m2 | 0.7977 |  |  |  |  |
| 3 | 借8-100 | 门特殊五金 执手锁 | 10个 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 补子目1 | 门吸 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 4-20 换 | 隔热铝合金门 | 100m2 | 0.43 |  |  |  |  |
| 6 | 4-19 换 | 隔热断桥铝合金门 | 100m2 | 0.0509 |  |  |  |  |
| 7 | 4-19 换 | 隔热断桥铝合金门 | 100m2 | 0.0466 |  |  |  |  |
| 8 | 补子目2 | 门破损变形维修 | 樘 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 借8-100 | 门特殊五金 执手锁 | 10个 | 1.5 |  |  |  |  |
| 10 | 借8-102 | 门特殊五金 管子拉手 | 10个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 4-37 | 钢质防火窗安装 | 100m2 | 0.061 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |

| # 单位工程人材机价差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：海南师范大学桂林洋校区维修项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计 |
| 1 | 综合人工 |  | 工日 | 6.814 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全玻有框门扇 | 12mm厚钢化玻璃 | m2 | 74.9838 |  |  |  |  |  |
| 3 | 执手锁 |  | 把 | 35.35 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管子拉手 |  | 把 | 10.1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中砂 |  | m3 | 0.29265 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门联窗 | 配6+9A+6中空玻璃 | m2 | 9.45555 |  |  |  |  |  |
| 7 | 门窗密封橡胶条 |  | m | 232.43243 |  |  |  |  |  |
| 8 | 75系列隔热断桥铝合金 平开门 | 配6+9A+6中空玻璃 | m2 | 20.91892 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |